## phu luc1 (2)
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ XIN BÁO GIÁ
(Đính kèm công văn số: 535/BVTT- KD CLS ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ)
STT |  | DANH MỤC | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng dự kiến 24 tháng 2025-2026 | Đơn vị tính
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
A |  | VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ (48 mặt hàng)
1 | 35 | Airway | Bằng nhựa Polyethylen màu trắng không độc hại. Chuôi khối cắn mỗi size có màu riêng biệt. | 120 | Cái
2 | 1 | Băng gạc vô trùng | Vô trùng | 1400 | Miếng
3 | 2 | Băng keo cá nhân | Băng: Vải Viscose và polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch: màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Lớp keo : Oxide kẽm. Kích thước 60x18mm | 34200 | Miếng
4 | 3 | Băng keo cuộn (lụa) | Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10gsm. Dễ xé, không bị tưa vải khi xé, dính tốt, không bị sót keo khi tháo băng. | 500 | Cuộn
5 | 36 | Băng thun 3 móc | dùng để băng nén ép cầm máu, cố định khớp, giữ vật liệu cầm máu tại chỗ không bị xê dịch nhờ tính chất co giãn. Với chất liệu cotton, băng thun có độ bền cao và không gây cảm giác khó chịu cho vết thương. Kích thước 0.1mx ≥3m. | 100 | Cuộn
6 | 5 | Bình hủy kim 1.5 lít | Bình hủy kim an toàn. Chất liệu: nhựa. Màu vàng | 83 | Cái
7 | 6 | Dây đo điện cực điện não đồ | Máy ghi điện não (loại 32 kênh), EEG-1200K, Nhật Bản. Dây điện cực điện não | 80 | Sợi
8 | 7 | Bộ dây đo điện tim 6 cần |  | 33 | Bộ
9 | 8 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc | Vật liêu đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đũ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | 130 | Cái
10 | 38 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, loại cho ăn | Vật liêu đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đũ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | 70 | Cái
11 | 9 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc | Vật liêu đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đũ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | 35800 | Cái
12 | 10 | Bông y tế thấm nước | Sản phẩm tiệt trùng, màu trắng, dạng tấm được ép thành khối hình hộp hoặc hình trụ | 51 | Kg
13 | 14 | Đầu Col xanh | Có khía hoặc không khía, không bám dính. Kích thước: 500-1000ul | 9200 | Cái
14 | 11 | Dây Garo | Chất liệu: Thun cotton. Đặc điểm: Dây có độ co giãn tốt, băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc. Có thể sử dụng lại nhiều lần | 140 | Sợi
15 | 12 | Dây thở Oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu PVC mềm dẻo, không gây kích ứng, dài >=2m. | 235 | Sợi
16 | 39 | Dây thở Oxy 2 nhánh người lớn có mask | Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Dây dẫn dài >=2m. | 105 | Sợi
17 | 13 | Dây truyền dịch kim thường | Chất liệu: nhựa y tế có độ trong suốt dễ quan sát, thành trong dây trơn nhẵn, đồng nhất, không chứa DEHP. Có bầu đếm giọt 20 giọt/ml. Có van lọc khí, màng lọc dịch, dây dài >=150cm. Có tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 2300 | Sợi
18 | 40 | Đè lưỡi gỗ | Vô trùng | 1850 | Cây
19 | 41 | Đèn sưởi hồng ngoại |  | 3 | Cái
20 | 42 | Đồng hồ oxy | Bao gồm: Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy, bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu lượng oxy. | 23 | Cái
21 | 16 | Găng tay Không Tiệt Trùng | Size S,M | 26085 | Đôi
22 | 17 | Găng tay vô Trùng 7 1/2 | Số 7 | 230 | Đôi
23 | 18 | Giấy đo điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần, có đường kẻ, kích thước 110mm x 140mm. | 420 | Xấp
24 | 19 | Giấy in nhiệt 57*30 | Khổ giấy xấp xỉ 57mm, dùng để in kết quả cho máy phân tích sinh hóa, huyết học, điện giải,… | 120 | Cuộn
25 |  | Hộp phần liều thuốc 4 ngăn | Hộp chia thuốc hàng ngày, 4 ngăn | 1150 | Cái
26 | 43 | Kẹp tứ chi đo điện tim 6 cần | Dùng cho máy Điện tim, quy cách đóng gói 4 cái/ bộ | 17 | Bộ
27 | 44 | Khẩu trang y tế | 4 lớp kháng khuẩn, có giấy lọc, thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại. Dây đeo có tính đàn hồi. | 5800 | Cái
28 | 22 | Kim chích máu mao mạch | Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau, Bằng thép không gỉ . Không độc hại, không có chất gây sốt. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. | 700 | Cây
29 | 45 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G20 | • Được làm từ nhựa y tế nên thành ống (catheter) mỏng và đủ độ cứng cũng như độ đàn hồi. • Mũi kim thiết kế được cắt vát, sắc nhọn, giảm thiểu đau. • Cánh có góc và rãnh giúp luồn dễ dàng và cố định kim luồn trên người bệnh nhân. • Nắp kim có mã màu giúp dễ phân biệt kích cỡ. • Đốc kim thiết kế dễ thao tác khi kim luồn. • Buồng chứa máu trong suốt dễ quan sát giúp xác định chính xác vị trí catheter. • Tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt. | 1150 | Cây
30 | 20 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G24 | • Được làm từ nhựa y tế nên thành ống (catheter) mỏng và đủ độ cứng cũng như độ đàn hồi. • Mũi kim thiết kế được cắt vát, sắc nhọn, giảm thiểu đau. • Cánh có góc và rãnh giúp luồn dễ dàng và cố định kim luồn trên người bệnh nhân. • Nắp kim có mã màu giúp dễ phân biệt kích cỡ. • Đốc kim thiết kế dễ thao tác khi kim luồn. • Buồng chứa máu trong suốt dễ quan sát giúp xác định chính xác vị trí catheter. • Tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt. • Đóng gói: 100 cái/hộp, 10 hộp/thùng. | 2300 | Cây
31 | 21 | Kim sắt bơm gel |  | 40 | Cái
32 | 23 | Lọ nhựa đựng mẫu | Lọ bằng nhựa, đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 Lọ đựng nước tiểu, lọ nhựa 50 ml ±5, màu trắng trong, nắp màu, có nhãn (chưa tiệt trùng) | 11500 | Cái
33 | 47 | Máy đo Huyết áp điện tử |  | 14 | Cái
34 | 48 | Máy đo Huyết áp kế người lớn |  | 20 | Cái
35 | 24 | Máy đo Huyết áp kế nhi |  | 7 | Cái
36 | 25 | Mũ điện cực điện não đồ | Mũ vải đo điện não, mũ điện cực bơm gel | 30 | Cái
37 | 49 | Nhiệt kế thủy ngân | Khoảng nhiệt độ: từ 35-42 độ C | 66 | Cái
38 | 26 | Núm điện tim | Dùng cho máy điện tim, bộ 06 cái | 17 | Bộ
39 | 50 | Ống đặt nội khí quản có bóng số 8 | Được làm từ chất liệu PVC mềm, chịu nhiệt, chống gấp khúc đảm bảo tính linh hoạt của ống. Sản phẩm được tiệt trùng | 28 | Cái
40 | 51 | Ống Heparin | Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12 x 75mm) trung tính, nắp màu đen. Được sử dụng chất kháng đông heparin | 18400 | Tube
41 | 29 | Ống hút đàm số 14 | Chất liệu làm bằng nhựa y tế, có độ bền, độ dẻo cao. Không gây độc hại, không gây kích ứng. Có van điều chỉnh. Đóng gói vô trùng từng cái. | 35 | Cái
42 | 30 | Ống hút đàm số 16 | Chất liệu làm bằng nhựa y tế, có độ bền, độ dẻo cao. Không gây độc hại, không gây kích ứng. Có van điều chỉnh. Đóng gói vô trùng từng cái. | 30 | Cái
43 | 31 | Ống thông tiểu số 14 | Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh. Đầy đủ các số. | 235 | Cái
44 | 32 | Ống thông tiểu số 16 | Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh. Đầy đủ các số. | 246 | Cái
45 | 54 | Ống thông dạ dày có nắp, các số | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đủ các kích cỡ. | 30 | Cái
46 | 33 | Tube EDTA K2 | Ống nghiệm có chứa chất chống đông EDTA- K2 xanh dương | 13800 | Tube
47 | 34 | Túi lưu nước tiểu | Túi đựng nước tiểu tiệt trùng, dung tích >=2000mL, có van xả, có dây treo. | 235 | Cái
48 | 55 | Xe lăn | Xe lăn gấp gọn thuận tiện cho việc đẩy người bệnh | 4 | Cái
B |  | HÓA CHẤT LẺ (13 mặt hàng)
1 | 1 | Amphetamin test | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Phát hiện khi vượt ngưỡng : + Amphetamine: 1000 ng/ml. Độ nhạy≥ 99,8 %. Độ đặc hiệu ≥ 99,6 % | 1380 | Test
2 | 2 | Chloramin B | Sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Trong cloramin B có 25% là clo hoạt tính | 460 | Kg
3 | 3 | Cồn 70° | Độ tinh khiết 70% C2H5OH | 1108 | Lít
4 | 5 | Gel siêu âm | Dùng để siêu âm, gel màu trắng hoặc xanh | 462 | Lít
5 | 9 | Morphin test | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml. Độ nhạy≥ 99,8% Độ đặc hiệu ≥99,6% | 1380 | Test
6 | 12 | Nacl 0.9% | Dung dịch Sodium Chloride 0.9% hỗ trợ rửa vết thương, Chai 500 ml | 20 | Chai
7 | 6 | Nước cất 2 lần | Sản phẩm có chất lượng tốt, độ tinh khiết cao, không chứa tạp chất | 9950 | Lít
8 | 7 | Nước cất pha tiêm | Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng từ Dược điển Việt Nam trở lên. | 2300 | ml
9 | 8 | Nước Javel | Sodium hypochloride NACLO 10%, sử dụng trong ngành công nghiệp, tẩy trắng vải sợi, tiệt trùng trong xử lý nước. | 150 | Lít
10 | 13 | Oxy già | Nước Oxy già 3% 60ml | 70 | chai
11 | 14 | Povidone Iodine | Povidin iod 10% Chai 500 ml | 20 | Chai
12 | 15 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết dùng cho máy thử đường huyết nhanh. Loại máu: mao mạch hoặc tĩnh mạch, tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | 700 | Que
13 | 10 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các que thử nước tiểu được sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng 10 chỉ số: urobilinogen (URO), bilirubin (BIL), ketone (KET), leukocyte (LEU), nitrite (NIT), protein (PRO), blood (BLD), glucose (GLU), trọng lượng riêng (SG), pH trong nước tiểu người. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 8510 | Que
C |  | HÓA CHẤT NHÓM
I |  | HÓA CHẤT NHÓM (MÁY CÓ SẴN TẠI ĐƠN VỊ MÁY SINH HÓA VÀ MÁY HUYẾT HỌC)
I.1 |  | XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG EBA 200i (18 mặt hàng)
1 | 14 | Chất hiệu chuẩn chung cho xét nghiệm sinh hóa Albumin, calcium, cholesterol, sắt | Chất hiệu chuẩn chung tương thích với máy sinh hóa tự động EBA 200i. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 193.2 | ml
2 | 12 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức bình thường | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; | 115 | ml
3 | 13 | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; | 115 | ml
4 | 1 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric | - Dùng xét nghiệm in vitro định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người - Phương pháp đo màu lên men với Uricase/Peroxidase - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống ≥ 8 tuần | 920 | ml
5 | 9 | Hóa chất xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) | Định lượng nồng độ ALT (GPT) trong huyết thanh, huyết tương người. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 6900 | ml
6 | 8 | Hóa chất xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST) | Định lượng nồng độ AST (GOT) trong huyết thanh, huyết tương người. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 6900 | ml
7 | 2 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Thuốc thử xét nghiệm calcium. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 920 | ml
8 | 3 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | - Dùng xét nghiệm in vitro định lượng Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người - Phương pháp đo màu sử dụng men - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống ≥ 4 tuần | 2300 | ml
9 | 4 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Định lượng nồng độ creatinin trong huyết thanh, huyết tương. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 9200 | ml
10 | 5 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương người. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 6900 | ml
11 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol trực tiếp | Thuốc thử xét nghiệm HDL Cholesterol. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 2300 | ml
12 | 7 | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 2300 | ml
13 | 10 | Hóa chất xét nghiệm Triglyserid | Định lượng nồng độ triglycerid trong máu. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 2300 | ml
14 | 11 | Hóa chất xét nghiệm Urê Nitrogent | Định lượng Urea/BUN trong máu. Hạn dùng: tối thiểu 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 6900 | ml
15 |  | Dung dịch rửa máy hằng ngày máy sinh hóa | Được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa máy đo đông máu. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 13800 | ml
16 |  | Dung dịch rửa kim hằng ngày máy sinh hóa | Được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa máy đo đông máu. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 9200 | ml
17 |  | Bóng đèn sinh hóa | Bóng đèn dùng trên máy sinh hóa tự động | 4 | Cái
18 |  | Cuvet phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cóng phản ứng dùng cho buồng rửa máy xét nghiệm sinh hóa. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 176 | Cái
I.2 |  | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 18 THÔNG SỐ CONVERGYS 500 (05 mặt hàng)
1 | 1 | Detergent |  | 230000 | ml
2 | 2 | Diluent |  | 230000 | ml
3 | 5 | Dung dich rửa máy cleaner |  | 6.9 | Lít
4 | 3 | Liquichek Hematology-16 Control Trilevel |  | 9.2 | Bộ
5 | 4 | Lyser |  | 69000 | ml
II |  | HÓA CHẤT NHÓM (NHÀ THẦU LẮP ĐẶT MÁY SAU KHI TRÚNG THẦU)
II.1 |  | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG (18 mặt hàng)
1 |  | Hóa chất xét nghiệm Acid uric | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định nồng độ của Acid Uric trong huyết thanh hoặc huyết tương Độ tuyến tính lên đến 1190 µmol/L CV ≤ 4%; Giới hạn phát hiện 100 µmol/L | 1380 | ml
2 |  | Hóa chất xét nghiệm Alanine Aminotransferase | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định hoạt độ của GPT trong huyết thanh và huyết tương; Độ tuyến tính lên đến 1000 U/L CV ≤ 5%; Giới hạn phát hiện 5 U/L - Tiêu chuẩn : ISO : 13485 : 2016 | 13800 | ml
3 |  | Hóa chất xét nghiệm Aspartate Aminotransferase | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định hoạt độ của GOT trong huyết thanh và huyết tương; Độ tuyến tính lên đến 1000 U/L CV ≤ 5%; Giới hạn phát hiện 10 U/L - Tiêu chuẩn : ISO : 13485 : 2016 | 13800 | ml
4 |  | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hóa chất chứa một thuốc thử R Dùng để xác định định lượng nồng độ canxi (Ca) trong mẫu người (huyết thanh hoặc huyết tương). Độ tuyến tính lên đến 4 mmol/L CV 3%, Giới hạn phát hiện 1 mmol/L | 736 | ml
5 |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng của Cholesterol trong huyết thanh Độ tuyến tính lên đến 20.0 mmoL/L CV ≤ 3%; Giới hạn phát hiện 1 mmoL/L | 11040 | ml
6 |  | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng của Creatinine enzymatic trong huyết thanh, nước tiểu và huyết tương. Độ tuyến tính lên đến 2000 µmol/L CV ≤ 3%; Giới hạn phát hiện 20 µmol/L | 20700 | ml
7 |  | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng glucose trong mẫu người (huyết thanh hoặc huyết tương). Độ tuyến tính lên đến 40 mmol/L, CV ≤ 5%; Giới hạn phát hiện 2 mmol/L, | 13800 | ml
8 |  | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol trực tiếp | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng HDL-Cholesterol Độ tuyến tính lên đến 4.00 mmol/L CV 4%, Giới hạn phát hiện 0.20 mmol/L | 11040 | ml
9 |  | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức bình thường | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; | 552 | ml
10 |  | Hóa chất nội kiểm sinh hoá mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; | 552 | ml
11 |  | Chất hiệu chuẩn chung cho xét nghiệm sinh hóa Albumin, calcium, cholesterol, sắt | Hiếu thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 278.3 | ml
12 |  | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (nồng độ LDL-C trong mẫu người trên lâm sàng, nó chủ yếu được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ chẩn đoán tăng cholesterol máu, bệnh tim mạch vành và xơ vữa động mạch. Độ tuyến tính lên đến 4.00 mmol/L CV 4%, Giới hạn phát hiện 0.20 mmol/L | 11040 | ml
13 |  | Hóa chất xét nghiệm Triglyserid | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng của Triglyceride trong huyết thanh . Độ tuyến tính lên đến 10.00 mmol/L CV ≤ 5%; Giới hạn phát hiện 0.50 mmol/L | 11040 | ml
14 |  | Hóa chất xét nghiệm Urê Nitrogent | Hóa chất chứa hai thuốc thử R1 và R2. Dùng để xác định định lượng của Urea trong huyết thanh, huyết tương . Độ tuyến tính lên đến 40.0 mmol/L CV ≤ 5%; Giới hạn phát hiện 0.5 mmol/L | 13800 | ml
15 |  | Dung dịch rửa kim hằng ngày máy sinh hóa | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 9200 | ml
16 |  | Dung dịch rửa máy hằng ngày máy sinh hóa | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 13800 | ml
17 |  | Bóng đèn sinh hóa | Bóng đèn dùng trên máy sinh hóa tự động | 4 | Cái
18 |  | Cuvet phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cóng phản ứng dùng cho buồng rửa máy xét nghiệm sinh hóa. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | 176 | Cái
II.2 |  | HUYẾT HỌC ≤ 22 THÔNG SỐ (08 mặt hàng)
1 |  | Dung dịch bách phân bạch cầu dùng cho máy huyết học | Dung dịch bách phân bạch cầu dùng cho máy huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 276000 | ml
2 |  | Dung dịch chuẩn 3 mức dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch chuẩn 3 mức dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 310.5 | ml
3 |  | Dung dịch phá HC dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch phá HC dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 276000 | ml
4 |  | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 1196000 | ml
5 |  | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 4600 | ml
6 |  | Dung dịch ly giải (M-6FD) dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch ly giải (M-6FD) dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 993.6 | ml
7 |  | Dung dịch ly giải ( M -6LH) dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch ly giải ( M -6LH) dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 29900 | ml
8 |  | Dung dịch ly giải (M-6FN) dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch ly giải (M-6FN) dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | 993.6 | ml
Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Khoa Dược Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ.
Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày kể từ ngày nhận dự trù.
Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có
Các thông tin khác (nếu có).

## phu luc 2
Phụ lục 2
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, [Tên công ty, địa chỉ] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Giá trúng thầu |  |  |  | Phân loại TTBYT (ABCD) | Mã kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
[10 empty] | Công ty trúng thầu | Đơn vị trúng thầu | Quyết định trúng thầu | Giá trúng thầu (VNĐ)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)
1
2
3
…
(Đơn giá đã bao gồm thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày.
3. Chúng tôi cam kết:
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…………, ngày ….. tháng …… năm ……
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)